ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА

Закупка насосов СД 160/45а 30кВт

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование пункта** | **Текст пояснений** |
| 1 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | Подача, куб.м/час – 144;  Напор, м – 36;  Мощность эл.дигателя, кВт – 30;  Частота вращения, об/мин – 1450;  КПД,% - 61;  Допускаемый кавитац.запас, м – 6,5;  Внешние утечки, л/ч – 10;  Масса насоса, кг – 750;  Показатели надежности:  - установленный ресурс до списания – не менее 32000ч. |
| 2 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Не установлены |
| 3 | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик | Не установлены |
| 4 | Место, условия поставки товара | Срок закупки – с 02.03.2017г. до 06.03.2017г.  Место закупки - г. Ульяновск, ул. Московское шоссе д.72,  ООО «ЭТПО Практик» (склад продавца) |
| 5 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | 268156 рублей |
| 6 | Порядок формирования цены договора | Не установлены |
| 7 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Не установлены |
| 8 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Оплата производится Заказчиком в следующем порядке:  50% предоплата от суммы договора, окончательный расчет не позднее 1 банковского дня за датой уведомления о готовности товара к отгрузке. |
| 9 | Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | Не установлены |
| 10 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются (если иное не предусмотрено Положением о закупке) |
| 11 | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки | Предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся. Данный способ закупки является неконкурентным. |
| 12 | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Не установлены |
| 13 | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Не установлены |